****大禹节水集团元谋县防腐螺旋钢管、镀锌钢管招标采购项目****

****（招标项目编号：DYCG-2023-B-006）补充通知****

各投标单位：

关于元谋县防腐螺旋钢管、镀锌钢管招标采购项目（招标项目编号：DYCG-2023-B-006）第二标段“镀锌钢管”招标文件中作如下更正：

1. 第P6、P11页增加**具体外径**、**长度由12米/根变更成6米/根、打捆包装**，详细要求见下表。
2. 第P12页补口材料为银浆漆

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | **外径（mm）** | 米重（kg/m） | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 镀锌钢管 | DN80\镀锌\42μm\镀锌\42μm\碳钢Q235B\**6米**/根\3.75mm | **88** | 7.79 | 米 | 80208 | 镀锌钢管材质：Q235B级 ，镀锌钢管基管厚度：≥设计厚度，执行标准：镀锌管执行《GB/T3091-2015》  **镀锌管**内外防腐要求：采用热镀锌，镀锌钢管应测量锌层厚度，钢管内外表面镀锌层单位面积总重量应不小于300g/㎡，此时镀锌层的最小厚度为42μm |
| 2 | 镀锌钢管 | DN100\镀锌\42μm\镀锌\42μm\碳钢Q235B\**6米**/根\4.5mm | **114** | 12.15 | 米 | 10512 |
| 3 | 镀锌钢管 | DN150\镀锌\42μm\镀锌\42μm\碳钢Q235B\**6米**/根\4.5mm | **165** | 17.81 | 米 | 7128 |
| 4 | 镀锌钢管 | DN125\镀锌\42μm\镀锌\42μm\碳钢Q235B\**6米**/根\4.5mm | **140** | 15.04 | 米 | 4531 |
| 5 | 镀锌钢管 | DN65\镀锌\42μm\镀锌\42μm\碳钢Q235B\**6米**/根\3.75mm | **75** | 6.59 | 米 | 3048 |

特此通知

天津大禹节水科技有限公司

2023年4月13日